（別紙１）

オフィス版「オフィス・ピークカットアクション」

- 「オフィス・ピークカットアクション」

| No | 分 野 | 対 策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空 調 | - クールビズ、ウォームビズ（※）を実践し、温度設定を控えめにする（夏期：28℃、冬期：20℃が目安）。 |
| 2 |  | - 扉やカーテン・ブラインドの使用、扇風機の活用などによる空調の効率化をはかる。 |
| 3 | 照 明 | - 昼休みや未使用時の事務所・会議室・トイレなどの、こまめな消灯を心がける。 |
| 4 |  | - ＬＥＤ電球への買い換えや、可能な範囲で電球の数の間引きを行う。 |
| 5 | 冷蔵庫 自動販売機 | - 温度設定を控えめにする（強にしない）。 |
| 6 |  | - 扉の余分な開閉をせず、開閉時間も短くする。 |
| 7 | トイレ | - 温水洗浄便座の使用や、温度設定を控えめにする。 |
| 8 |  | - 使用後は必ず保温便座のふたを閉める。 |
| 9 | ＯＡ機器 | - 省エネモードを設定し、未使用時には電源をこまめに切る。 |
| 10 |  | - プリンター等の共有機器の使用台数を、必要最低限にする。 |
| 11 |  | - 最終退室者は共有機器の主電源を切って退社する。 |
| 12 | エレベーター | - 階段の利用を推奨し、エレベーターやエスカレーターの使用を最低限に制限する。 |